Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных

дом № 26 за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | апрель |
|  | Ремонт дверей | штук | 2 | май |
|  | Очистка от мусора |  | вся | май |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли |  | весь | февраль |
|  | Очистка от мусора |  | весь | май |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | январь |
|  | Установка досок объявлений | штук | 2 | март |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,52 | июль |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | декабрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | апрель |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | сентябрь |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка входного козырька от мусора | штук | 2 | апрель |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | май |
|  | Опиловка сучьев |  |  | июль |
|  | Покраска входных дверей | штук | 1 | август |
|  | Установка столбиков на тротуаре |  |  | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Покраска дверей | штук | 2 | август |
|  | Цементирование вход в подвал | м2 | 2,5 | сентябрь |
| 7 | ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ |  |  |  |
|  | Обход электрощитовой 1 раз в неделю | раз | 48 | январь-декабрь |
|  | Ревизия электрощитовой | раз | 1 | ноябрь |
|  | Замена электрического счетчика | штук | 1 | ноябрь |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | январь-декабрь |
|  | Замена лам | раз | 83 | январь-декабрь |
|  | Замена авт.выкл.+пакет.выключателя | штук | 5 | январь-декабрь |
| 8 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Обход подвального пом. 2 раза в неделю | час | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного пом. 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель;октябрь |
|  | Промывка+опресовка ГВС и СО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час/чел | 35/3 | сентябрь-октябрь |
|  | Ревизия элеваторов СО | шт. | 2 | май-сентябрь |
|  | Ревизия+рем узов учета ГХВСО | шт. | 1 | июнь |
|  | Восстановл.теплоизоляции труб ГВСО | п.м. | 3 | апрель |
|  | Замена кранов до ду 50 | шт. | 2 | июнь |
|  | Ремонт+замена стояков ГВСО и канализации | мп | 7,5 | июнь |
|  | Устранение засора лежака канализации | раз | 2 | апрель; октябрь |
|  | Очистка подвала | раз | 4 | январь-декабрь |
|  | Сварочные работы | раз | 7 | январь-декабрь |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 89 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутри квартальных дорог от наледи и снега | час | 8 | январь |
|  | Механизированная уборка внутри квартальных дорог от наледи и снега | час | 12 | февраль,март |
|  | Механизированная уборка внутри квартальных дорог от наледи и снега | час | 2,5 | декабрь |
| 2. | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Установка ограничителей на тротуаре впереди дома d=50мм, высота 1м. | шт. чел/час | 16 4 | август |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8 куб.-замена 1-го колеса | шт. чел/час | 1 1 | октябрь |
| 3. | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 1405,0 | май |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 1249,0 | июль |
| 4. | С Э С |  |  |  |
|  | Дератизация в подвальных помещениях и мусорных камерах от крыс, мышей | кв.м. кв.м. | 453,4 4,8 | январь-декабрь |
|  | Дезинсекция в подвальных помещениях от блох, комаров, клопов, тараканов, мух, муравьев, | кв.м. | 712,0 | июль |
| 5 | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 50 | апрель |
|  | Обрезка кустарника | п.м. | 50 | май, октябрь |
|  | Завоз песка в песочницы | куб. | 1 | май |
|  | Вырубка сухих и больных деревьев | шт. | 3 | август |
|  | Покраска газонного ограждения | п.м. | 100 | июнь |
|  | Покраска контейнеров | шт. | 2 | июнь |
|  | Уборка сухих листьев |  |  | октябрь, ноябрь |

Инженер ООО « ДЭЗ – сервис»

Терехова В.П.

тел. 8-498-568-57-30.