Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных дом № 32 за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Ремонт дверного полотна | штук | 2 | май |
|  | Очистка от мусора |  | вся | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | май |
|  | Частичный ремонт | м2 | 5 | июль |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора |  | весь | февраль |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | 4 раза | весь | февраль |
|  | Очистка от мусора |  | весь | май |
|  | Очистка от мусора |  | весь | декабрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Косметический ремонт подъезд № 1;2. | м2 | 913,1 | март-май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | апрель |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 5 | апрель |
|  | Раскрутка и ремонт окон для мытья | штук | 18 | апрель |
|  | Установка досок объявлений | штук | 2 | май |
|  | Раскрутка и закрутка окон для мытья | штук | 18 | май |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | август |
|  | Установка ручек оконных | штук | 10 | сентябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | апрель |
|  | Заделка дыр у входа в мусорную камеру | м2 | 2 | апрель |
|  | Цементирование входа в мусорную камеру | м2 | 3 | май |
|  | Покраска дверей | штук | 2 | август |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Заделка выбоин у входа в мусорную камеру | м2 | 2 | апрель |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | май |
|  | Покраска входных дверей | штук | 2 | август |
| 6 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт качелей | штук | 1 | апрель |
|  | Ремонт качелей | штук | 2 | май |
|  | Ремонт песочницы | штук | 1 | июнь |
|  | Ремонт песочницы | штук | 1 | сентябрь |
|  | Перевозка грунта в клумбу |  |  | сентябрь |
|  | Ремонт песочницы | штук | 1 | октябрь |
|  | Ремонт песочницы | штук | 1 | ноябрь |
|  | Ремонт лавочки | штук | 1 | декабрь |
| 7 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Покраска дверей | штук | 1 | август |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Обход электрощитовой 1 раз в неделю | раз | 48 | январь-декабрь |
|  | Ревизия электрощитовой | раз | 1 | апрель |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | апрель |
|  | Замена лам | штук | 95 | январь-декабрь |
|  | Ревизия светильников, дросселей | штук | 4 | март |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Обход подвального помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель;октябрь |
|  | Промывка+опресовка ГВС и СО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час | 60 | сентябрь-октябрь |
|  | Ревизия элеваторов СО | шт. | 2 | май |
|  | Ревизия+рем узов учета ГХВСО | шт | 3 | сентябрь |
|  | Восстановление теплоизоляции труб ГВСО | п.м. | 3 | август |
|  | Замена кранов до ду 50 | шт | 10 | май-сентябрь |
|  | Ремонт+замена стояков ГВСО и канализации | мп | 16,5 | май-сентябрь |
|  | Рем.+замена лежаков ГВСО и канализации | мп | 2 | май-сентябрь |
|  | Устранение засора лежака канализации | раз | 1 | июль |
|  | Очистка подвала | раз | 3 | январь-декабрь |
|  | Сварочные работы | час | 15 | январь-декабрь |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 95 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 11 | январь,февраль,март |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 4 | декабрь |
| 2 | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Демонтаж урны на детской площадке (проржавело и отвалилось днище) | шт. чел./час | 1 1 | апрель |
|  | Срезка арматуры у 1-го подъезда | чел./час. | 1 | август |
| 3. | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 1805,0 | май |
| 4 | РАБОТЫ СЭС |  |  |  |
|  | Дератизация в подвальных помещениях и мусорных камерах от крыс, мышей | кв.м. кв.м. | 760,0 4,8 | январь-декабрь |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
|  | Установка газонного ограждения впереди дома в палисаднике (h=0,3 м.) | п.м. | 51 | август |
|  | Установка газонного ограждения сзади дома в палисаднике (h=0,5 м.) | п.м. | 65 | август |
|  | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 50 | апрель |
|  | Обрезка кустарника | п.м. | 50 | май, октябрь |
|  | Завоз песка в песочницы | шт. куб. | 1 2 | май |
|  | Уборка сухостоя | куб. | 0,3 | май-июнь, ноябрь |
|  | Вырубка сухих и больных деревьев | шт. | 2 | май-июнь, октябрь |
|  | Покраска газонного ограждения | п.м. | 50 | июнь |
|  | Ремонт МАФ на детских площадках | шт. | 1 | ноябрь |
|  | Покраска МАФ на детских площадках | шт. | 7 | июнь |
|  | Покраска урн. | шт. | 10 | июнь |

Инженер ООО « ДЭЗ – сервис»

Терехова В.П.

тел. 8-498-568-57-30.