Выполненные работы по улице Ленина дом № 30А за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка от мусора |  | вся | май |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка чердака от мусора |  | весь | февраль |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | 4 раза | весь | февраль |
|  | Очистка от мусора |  | весь | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | декабрь |
|  | Смена петель дверных | штук | 2 | декабрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | январь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | февраль |
|  | Смена ручки дверной | штук | 1 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | март |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | март |
|  | Установка досок объявлений | штук | 2 | март |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1,5 | март |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 2 | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 5 | июнь |
|  | Косметический ремонт л/клеток | м2 | 894,4 | июнь-октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 10 | июль |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 3 | июль |
|  | Смена ручки дверной | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 5 | август |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 5 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 10 | сентябрь |
|  | Смена шпингалетов | штук | 15 | сентябрь |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 2 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 6 | октябрь |
|  | Смена петель дверных | штук | 2 | октябрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 1 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 6 | ноябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | декабрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 3 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Покраска контейнеров | штук | 2 | июнь |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Покраска входных дверей | штук | 1 | август |
|  | Заделка выбоин у входных ступенек | м2 | 2 | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Покраска дверей | штук | 1 | август |
| 7 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Обход электорощитовой 1 раз в неделю | раз | 48 | январь-декабрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | октябрь |
|  | Замена эл. счетчика | шт. | 1 | декабрь |
|  | Замена трансформатора тока | шт. | 3 | декабрь |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | январь-декабрь |
|  | Замена лам | штук | 113 | январь-декабрь |
|  | Замена светильников, дросселей | штук | 1 | февраль |
|  | Замена авт.выключателя+пакет выключателя | штук | 4 | январь;сентябрь |
|  | Замена выключателя+розетки | штук | 1 | январь |
| 8 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод | час | 28 | январь-декабрь |
|  | Обход подвального помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель;октябрь |
|  | Промывка+опресовка ГВСО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час | 60 | сентябрь-октябрь |
|  | Ревизия элеваторов СО | шт. | 1 | май-сентябрь |
|  | Ревизия+рем узов учета ГХВСО | шт | 3 | май-сентябрь |
|  | Зам. кранов до ду 50 | шт | 7 | май-сентябрь |
|  | Рем.+замена стояков ГВС и канализации | мп | 12 | июнь |
|  | Рем.+замена лежаков ГВС и канализации | мп | 2 | июль |
|  | Очистка подвала | раз | 2 | январь;декабрь |
|  | Сварочные работы | час | 30 | январь-декабрь |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 66 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 10 | январь |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 8 | февраль, март |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 4 | декабрь |
| 2 | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8 куб. (замена 2-х колес) | шт. чел/час | 1 1 | июнь |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8 куб. (замена 1 колеса) | шт. чел/час | 1 1 | октябрь |
| 3 | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 100 | апрель |
|  | Обрезка кустарника | п.м. | 80 | май, октябрь |
|  | Уборка сухостоя | куб | 0,5 | май-июнь, октябрь, ноябрь |
|  | Вырубка сухих и больных деревьев | шт. | 2 | август |
|  | Покраска газонного ограждения | п.м. | 250 | июнь |
|  | Покраска МАФ на детских площадках | шт. | 7 | июнь |
|  | Покраска контейнеров | шт. | 2 | июнь |
|  | Покраска урн | шт. | 12 | июнь |
| 4 | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 3066,0 | май |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 3066,0 | июль |

Инженер ООО « ДЭЗ - сервис»

Терехова В.П.

к.т. 498- 568-57-30