Выполненные работы по улице Ленина дом № 34А за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка от мусора |  | вся | май |
|  | Ремонт дверного полотна | штук | 2 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | июль |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора |  | весь | февраль |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | февраль |
|  | Очистка от мусора | весь |  | май |
|  | Ремонт дверей | штук | 2 | декабрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | январь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 4,12 | январь |
|  | Ремонт оконного блока | штук | 6 | январь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | февраль |
|  | Смена мусорного клапана | штук | 2 | февраль |
|  | Установка досок объявлений у лифта | штук | 2 | февраль |
|  | Установка досок объявлений | штук | 2 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | ноябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | ноябрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Покраска контейнеров | штук | 2 | июнь |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка входного козырька от мусора | штук | 2 | апрель |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | май |
|  | Заделка выбоин в плите вход в подъезд №2 | м2 | 3 | июль |
|  | Покраска входных дверей | штук | 2 | август |
|  | Закраска от надписей | м2 | 2 | август |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Покраска дверей | штук | 1 | август |
| 7 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт качелей | штук | 1 | май |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Обход электрощитовой щитовой 1 раз в неделю | раз | 48 | январь-декабрь |
|  | Ревизия электрощитовой щитовой | раз | 1 | февраль |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | январь-декабрь |
|  | Замена лам | штук | 62 | январь-декабрь |
|  | Замена светильников, дросселей | штук | 6 | январь-декабрь |
|  | Замена авт.выкл.+пакет.выключателя | штук | 5 | январь-декабрь |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Обход подвального помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Промывка+опресовка ГВСО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час | 60 | сентябрь-октябрь |
|  | Ревизия элеваторов СО | шт. | 1 | май |
|  | Ревизия+рем узов учета ГХВСО | шт | 3 | май-сентябрь |
|  | Восстановление теплоизоляции труб ГВСО | п.м. | 2 | май-сентябрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель+октябрь |
|  | Замена кранов до ду 50 | шт | 15 | май-сентябрь |
|  | Устранение засора лежака канализации | раз | 2 | май ; ноябрь |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 76 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 8 | январьфевраль,март |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 6 | декабрь |
| 2 | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8куб.(замена 1-го колеса) | шт. чел/час | 1 2 | февраль |
|  | Демонтаж урны на детской площадке (проржавело и отвалилось днище) | шт. чел/час | 1 1 | февраль |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8куб.(замена 2-х колес) | шт. чел/час | 2 2 | май |
|  | Ремонт газонного ограждения в палисаднике с торца 1-го подъезда (сварка 2-х секций, ширина секции 2м., высота 0,5м | шт. чел/час | 2 2 | май |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8куб.(замена 1-го колеса) | шт. чел/час | 1 2 | ноябрь |
| 3. | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 803,0 | май |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 458,8 | июль |
| 4 | С Э С |  |  |  |
|  | Дератизация в подвальных помещениях и мусорных камерах от крыс, мышей | кв.м. кв.м. | 448,7 4,8 | январь-декабрь |
|  | Дезинсекция в подвальных помещениях от блох, комаров, клопов, тараканов,мух,муравьев,клопов | кв.м. | 448,7 | июль |
| 5. | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 40 | апрель |
|  | Обрезка кустарника | п.м. | 50 | май,октябрь |
|  | Завоз песка в песочницы | куб. | 2 | май |
|  | Уборка сухостоя | куб. | 0,3 | май-июнь,октябрь |
|  | Покраска газонного ограждения | п.м. | 100 | июнь |
|  | Покраска МАФ на детских площадках | шт. | 3 | июнь |
|  | Покраска контейнеров | шт. | 2 | июнь |
|  | Покраска урн. | шт. | 4 | июнь |

Инженер ООО « ДЭЗ – сервис»

Терехова В.П.

тел. 8-498-568-57-30.