Выполненные работы по улице Успенская дом № 26 за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда |  | вся | февраль |
|  | Очистка от мусора |  | вся | февраль |
|  | Очистка от мусора |  | вся | май |
|  | Ремонт дверного полотна | штук | 2 | май |
|  | Смена замка навесного | штук | 1 | май |
|  | Частичный ремонт | м2 | 8 | май |
|  | Прочистка ливнестоков |  | все | май |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | июль |
|  | Смена ушек дверных | штук | 6 | июль |
|  | Частичный ремонт | м2 | 5 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | сентябрь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора |  | весь | февраль |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | 4 раза | весь | февраль |
|  | Очистка от мусора |  | весь | март |
|  | Ремонт дверного полотна | штук | 1 | май |
|  | Очистка от мусора |  | весь | май |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июль |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | июль |
|  | Ремонт слуховых окон | штук | 15 | июль |
|  | Очистка от мусора |  | весь | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | октябрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 4 | январь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | январь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | январь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 2,1 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | февраль |
|  | Ремонт мусорных клапанов | штук | 3 | февраль |
|  | Ремонт мусорной трубы | штук | 1 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | март |
|  | Установка досок объявлений | штук | 6 | март |
|  | Заклепка отверстий в лифте |  |  | апрель |
|  | Покраска лифтовой кабины подъезд № 6 | штук | 2 | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | июнь |
|  | Ремонт мусорных клапанов | штук | 7 | июль |
|  | Заклепка плинтусов в лифтовой кабине | штук | 6 | август |
|  | Ремонт мусорных клапанов | штук | 28 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | сентябрь |
|  | Заклепка плинтусов в лифте | штук | 5 | сентябрь |
|  | Смена ручки дверной | штук | 1 | сентябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | сентябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 2 | октябрь |
|  | Замена стеклопакета п-д 7 этаж 5; п-д3-этаж 10 | штук | 2 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | ноябрь |
|  | Смена стеклопакетов подъезд 2-4эт, подъезд 3-6эт. | штук | 2 | ноябрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 1,9 | декабрь |
|  | Установка плинтуса в пассажирском лифте | штук | 2 | декабрь |
| 4 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | подъезд | 2;3;4;6;7 | март |
|  | Заделка выбоин у входных ступенек | м2 | 2 | апрель |
|  | Обновление знака для инвалида (покраска) | подъезд | 1 | апрель |
|  | Цементирование входных ступенек | м2 | 5 | май |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 3 | июль |
|  | Закраска от надписей | м2 | 7 | август |
|  | Покраска дверей в электрощитовой | штук | 1 | август |
|  | Покраска дверей | штук | 7 | август |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 3 | сентябрь |
|  | Настилка антискользящего коврика подъезд 1;5. | м2 | 6 | октябрь |
|  | Заделка выбоин на тротуаре | м2 | 36 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 64 | п.м. | 5 | ноябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 201 | п.м | 15 | ноябрь |
| 5 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт домика | штук | 1 | апрель |
|  | Ремонт песочницы | штук | 1 | май |
|  | Ремонт беседки | штук | 1 | май |
|  | Ремонт детского комплекса | штук | 1 | июнь |
|  | Ремонт качелей маятник | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт песочницы | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт лавочек | штук | 2 | июль |
|  | Демонтаж качелей | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт лавочек | штук | 2 | август |
|  | Ремонт качелей | штук | 1 | август |
|  | Опиловка сучьев |  |  | сентябрь |
|  | Ремонт лавочек | штук | 3 | декабрь |
|  | Ремонт беседки | штук | 1 | декабрь |
| 6 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | февраль |
|  | Смена петель дверных | штук | 2 | февраль |
|  | Смена ручки дверной | штук | 1 | февраль |
|  | Заделка цементом вход в мусорную камеру | м2 | 6 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июль |
|  | Цементирование отмостки у входа в мусорную камеру | м2 | 6 | май |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | июль |
|  | Покраска дверей | штук | 3 | август |
|  | Заделка выбоин у входа | м2 | 1 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | октябрь |
|  | Цементирование пола | м2 | 4 | октябрь |
| 7 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Покраска дверей | штук | 2 | август |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Обход электрощитовых 3 шт.,1 раз в неделю | раз | 144 | январь-декабрь |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | январь-декабрь |
|  | Замена лам | штук | 234 | январь-декабрь |
|  | Замена светильников, дросселей | штук | 4 | апрель |
|  | Замена авт.выкл.+пакет.выключателя | штук | 2 | май |
|  | Замена выкл.+розеток | штук | 1 | май |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод | раз | 1 | апрель |
|  | Обход подвального помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель;октябрь |
|  | Промывка+опресовка ГВС и СО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час | 60 | сентябрь-октябрь |
|  | ревизия элеваторов СО | шт. | 7 | сентябрь |
|  | Ревизия+рем узов учета ГХВСО | шт | 3 | август |
|  | Демонтаж расходомеров, термопреобразователей ГВС, СО и вычислителя «Взлет» | шт | 9 | июль |
|  | Поверка расходомеров, термопреобразователей ГВС, СО и вычислителя «Взлет» | шт | 9 | июль |
|  | Монтаж расходомеров, термопреобразователей ГВС, СО и вычислителя «Взлет» | шт | 9 | июль |
|  | Замена крана дм 15 в подвале | штук | 2 | январь |
|  | Замена крана дм 25 в подвале | штук | 3 | январь |
|  | Замена кранов до ду 50 | шт | 29 | май-сентябрь |
|  | Рем.+замена стояков ГВСО и канализации | мп | 16 | май-сентябрь |
|  | Рем.+замена лежаков ГВСО и канализации | мп | 2 | май |
|  | Устранение засора лежака канализации | раз | 2 | февраль; июнь |
|  | Очистка подвала | раз | 4 | январь-декабрь |
|  | Сварочные работы | час | 32 | январь-декабрь |
|  | Замена смесителя консъержки | шт | 2 | январь-декабрь |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 342 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 20 | январь |
|  | Механизированная уборка внутри квартальных дорог от наледи и снега | час | 15 | февраль,март |
|  | Механизированная уборка внутри квартальных дорог от наледи и снега | час | 8 | декабрь |
| 2 | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8 куб.(замена 1 колеса) | шт. чел/час | 1 1 | февраль |
|  | Ремонт контейнеров ТБО 0,8 куб.(замена 5-х колес у 4-х контейнеров) | шт. чел/час | 4 3 | март |
|  | Ремонт контейнера ТБО0,8 куб.(замена 1-го колеса, сварка 2-х ручек из трубы диам. 50мм.., дл.200мм.) | шт. чел/час | 1 2 | апрель |
|  | Ремонт контейнера ТБО0,8 куб.(замена 1-го колеса) | шт. чел/час | 1 1 | октябрь |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8 куб.(замена 2-х колес) | шт. чел/час | 1 1 | декабрь |
| 3. | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 4546,0 | май |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 4041,4 | июнь |
|  | С Э С |  |  |  |
|  | Дератизация в подвальных помещениях и мусорных камерах от крыс, мышей | кв.м. кв.м. | 2236,6 52,8 | январь-декабрь |
| 5. | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 200 | апрель |
|  | Обрезка кустарника, уборка сухих листьев | п.м. | 150 | май, октябрь, ноябрь |
|  | Завоз песка в песочницы | шт. куб. | 3 4 | май |
|  | Вырубка сухих и больных деревьев | шт. | 2 | май |
|  | Покраска газонного ограждения | п.м. | 300 | август |
|  | Покраска МАФ на детских площадках | шт. | 10 | июнь |
|  | Покраска контейнеров, урн | шт. | 70 | июль |
|  | Завоз растительного грунта | куб. | 8 | сентябрь |

Инженер ООО « ДЭЗ – сервис»

Терехова В.П.

тел. 8-498-568-57-30.