Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных

дом № 24 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда | все |  | январь |
|  | Частичный ремонт | м2 | 4 | июнь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 872 | июнь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 858,9 | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 858,9 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | август |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | август |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Установка новых досок объявлений у лифта | штук | 3 | февраль |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | март |
|  | Смена линолеума в лифте подъезд № 2;3. | м2 | 2 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | апрель |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | апрель |
|  | Смена шпингалета дверного | штук | 1 | апрель |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 2 | май |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 0,5 | июнь |
|  | Ремонт оконных рам | штук | 8 | июль |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 3,5 | август |
|  | Смена битого стекла | м2 | 10 | август |
|  | Ремонт оконной рамы | штук | 8 | август |
|  | Замена крышек на почтовых ящиках | штук | 6 | август |
|  | Установка ручек оконных | штук | 64 | август |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | апрель |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 3 | март |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 3 | июнь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 60 | п.м. | 16 | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
|  | Цементирование приямка вход в подвал | м2 | 2 | август |
| 7 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Цементирование пешеходной дорожки | м2 | 12 | июнь |
|  | Ремонт лавочки | штук | 1 | июнь |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Установка светильника ЛПБ 31-11 подъезд №1 | штук | 1 | апрель |
|  | Установка светильника ЛПБ 31-11 подъезды | штук | 6 | август |
|  | Установка светильника ЛПБ 31-11 чердак | штук | 6 | август |
|  | Установка выключателя на чердаке | штук | 6 | август |
|  | Установка провода 2х1,5 на чердаке | п.м. | 45 | август |
|  | Установка гофры на чердаке дм. 16 | п.м. | 45 | август |
|  | Установка трубы Тилит (изоляция) - 22/9 на чердаке | п.м. | 100 | август |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Установка трубы Тилит (изоляция) -110/9 в подвале | п.м. | 100 | август |
|  | Установка трубы Тилит (изоляция) - 42/9 в подвале | п.м. | 200 | август |
|  | Установка трубы Тилит (изоляция) - 89/9 в подвале | п.м. | 100 | август |
|  | Установка трубы Тилит (изоляция) - 22/9 на чердаке | п.м. | 110 | август |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина