Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных

дом № 26 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда | все |  | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | февраль |
|  | Частичный ремонт | м2 | 3 | июнь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 585 | август |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 584,5 | январь |
|  | Очистка чердака от мусора | м2 | 584,5 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | февраль |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | июль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июль |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | февраль |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,33 | февраль |
|  | Смена линолеума в лифте подъезд № 1 | м2 | 1 | март |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 0,5 | август |
|  | Смена битого стекла | м2 | 2,1 | август |
|  | Ремонт оконной рамы | штук | 3 | август |
|  | Замена крышек на почтовых ящиках | штук | 1 | август |
|  | Установка ручек оконных | штук | 14 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | сентябрь |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 2 | март |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | июнь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
|  | Цементирование приямка вход в подвал подъезд1 | м2 | 3 | июнь |
| 7 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Установка светильника ЛПБ 31-11 подъезд №1 | штук | 10 | август |
|  | Установка светильника ЛПБ 31-11 подъезд №2 | штук | 9 | август |
|  | Установка выключателя на чердаке | штук | 4 | сентябрь |
|  | Установка розетки на чердаке | штук | 1 | сентябрь |
|  | Установка провода 2х1,5 на чердаке | п/м | 10 | сентябрь |
|  | Установка автомата 16 Ам на чердаке | штук | 2 | сентябрь |
|  | Установка светильника ЛПБ 31-11 подъезд | штук | 2 | октябрь |
| 8 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена трубы канализации дм. 110 - 2м\п в подвале | штук | 3 | август |
|  | Замена трубы канализации дм. 110 - 1м\п в подвале | штук | 4 | август |
|  | Замена трайника в подвале | штук | 2 | август |
|  | Замена отвода уголок 45 градусов | штук | 4 | август |
|  | Замена трубы дм. 110/9 в подвале | п/м | 100 | август |
|  | Замена трубы дм. 42/9 в подвале | п/м | 100 | август |
|  | Замена трубы дм. 150/9 в подвале | п/м | 50 | август |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина