Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных

дом № 30 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | все |  | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 573 | август |
|  | Установка парапета оторванного | м | 30 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | декабрь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 572,5 | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 572,5 | февраль |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 0,5 | январь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | март |
|  | Смена битого стекла | м2 | 11 | август |
|  | Замена крышек на почтовых ящиках | штук | 4 | август |
|  | Установка ручек оконных | штук | 39 | август |
| 4 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 2 | март |
|  | Восстановление бордюрного камня | м2 | 1,2 | май |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | июнь |
|  | Закраска надписей подъезд № 1 | м2 | 15 | август |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 5 | п.м. | 11 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 71 | п.м. | 5 | октябрь |
| 5 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
|  | Цементирование стены вход в подвал | м2 | 1 | апрель |
| 6 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена выключателя в подвале | штук | 1 | март |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд №2 л/кл | штук | 7 | август |
|  | Установка выключателя на чердаке | штук | 1 | сентябрь |
|  | Установка розетки на чердаке | штук | 1 | сентябрь |
|  | Установка провода на чердаке | п/м | 5 | сентябрь |
|  | Установка гофры | п/м | 5 | сентябрь |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд л/кл | штук | 7 | октябрь |
| 7 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена крана дм.32 на стояках ГВС в подвале | штук | 2шт | январь |
|  | Замена трубы Тилит 110/9 в подвале | п/м | 50 | август |
|  | Замена трубы Тилит 42/9 в подвале | п/м | 100 | август |
|  | Замена крана дм.15 в подвале | штук | 3 | октябрь |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина