Выполненные работы по улице Ленина дом № 34А за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка ото льда ливнестоков | все |  | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | июль |
|  | Очистка от мусора | м2 | 564 | июль |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора | м2 | 566,5 | январь |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | январь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | январь |
|  | Очистка чердака от мусора | м2 | 566,5 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | сентябрь |
|  | Цементирование трещины у лотка | м2 | 1,8 | сентябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | сентябрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | март |
|  | Смена битого стекла | м2 | 3,1 | сентябрь |
|  | Установка ручек оконных | штук | 56 | сентябрь |
| 4 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | июнь |
| 5 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Цементирование приямка вход в подвал | м2 | 4,5 | сентябрь |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
| 6 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена крана дм 15 на стояке ГВС в подвале | штук | 1 | февраль |
|  | Замена светильников в щитовой 25 амп. | штук | 2 | апрель |
|  | Замена крана дм.15 | штук | 1 | июль |
|  | Замена крана дм.15 | штук | 2 | сентябрь |
| 7 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена автомата 25ам. В щитовой | штук | 2 | апрель |
|  | Замена светильника ЛПБ -31-11 холл 1 этажа | штук | 3 | апрель |
|  | Установка провода 3х2,5 | п/м | 12 | апрель |
|  | Установка кабель канала | п/м | 12 | апрель |
|  | Установка светильника ЛПБ -31-11 подъезд №1 | штук | 4 | июнь |
|  | Установка провода 2х1,5 | п/м | 12 | июнь |
|  | Замена выключателя в машинном отделение | штук | 1 | июль |
|  | Установка выключателя на чердаке подъезд №1 | штук | 1 | октябрь |
|  | Установка розетки на чердаке подъезд №1 | штук | 1 | октябрь |
|  | Установка автомата 16ам. на чердаке подъезд №1 | штук | 1 | октябрь |
|  | Установка провода 2х1,5 на чердаке подъезд №1 | п/м | 15 | октябрь |
|  | Установка гофры дм.16 на чердаке подъезд №1 | п/м | 20 | октябрь |
|  | Установка светильников ЛПБ 31-11 | штук | 18 | ноябрь |
|  | Замена светильников НСП в подвале | штук | 18 | ноябрь |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина