Выполненные работы по улице Успенская дом № 32 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков |  | все | январь |
|  | Прочистка ливнестоков |  | все | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | май |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1625,8 | июнь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | июнь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июль |
|  | Смена замка навесного | штук | 1 | июль |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1625,8 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | ноябрь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка чердака от мусора | м2 | 1538,3 | январь |
|  | Осмотр на момент протечки | весь | 4 раза | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1538,3 | февраль |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1538,3 | март |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1538,3 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | декабрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 17 | январь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | январь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,33 | январь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 5 | январь |
|  | Смена ручек дверных | штук | 7 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 10 | февраль |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | февраль |
|  | Заделка выбоины на потолке 17эт. подъезд №2 | м2 | 0,5 | февраль |
|  | Ремонт подоконника подъезд №2 этаж 4;8. | штук | 2 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 4 | март |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | март |
|  | Смена защелки дверной | штук | 1 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 7 | апрель |
|  | Смена пружины дверной | штук | 3 | апрель |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,33 | апрель |
|  | Косметический ремонт подъезд №1-2. | м2 | 2081,16 | январь-апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | июль |
|  | Смена защелки дверной | штук | 1 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,3 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 13 | октябрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 1 | октябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 6 | октябрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 4 | октябрь |
|  | Смена личины дверной | штук | 1 | октябрь |
|  | Смена ручек дверных | штук | 5 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 18 | ноябрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 1 | ноябрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 5 | ноябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | декабрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 2 | декабрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,66 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | декабрь |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 10 | март |
|  | Заделка выбоин на входных ступеньках | м2 | 1 | апрель |
|  | Закрашивание надписей | м2 | 20 | апрель |
|  | Покраска входных, запасной выход дверей | штук | 10 | май |
|  | Закрашивание надписей | м2 | 4 | май |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 205 | п.м | 5 | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
| 7 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт качелей | штук | 1 | июнь |
| 8 | Электрика |  |  |  |
|  | Установка светильника ЛПБ -31-11-1этаж л/кл подъезд 2 | штук | 3 | январь |
|  | Установка автомата 25ампер в щитовой подъезд 2 | штук | 1 | январь |
|  | Установка светильников ЛПБ -31-11 на л/кл | штук | 5 | январь |
|  | Установка светильника ЛПБ-31-11 подъезд 2;3 | штук | 2 | февраль |
|  | Установка светильника ЛПБ-31-11 подъезд 3 | штук | 8 | февраль |
|  | Установка светильника ЛПБ-31-11 подъезд 4 | штук | 8 | февраль |
|  | Установка светильника ЛПБ-31-11 подъезд 5 | штук | 8 | февраль |
|  | Заземление трубопровода и узла ГВС в подвале провод | п/м | 50 | февраль |
|  | Замена автомата 16ам в подвале | штук | 1 | февраль |
|  | Замена светильника ЛПБ -31-11 на л/кл | штук | 3 | февраль |
|  | Замена светильника ЛПБ -31-11 на л/кл | штук | 1 | март |
|  | Замена светильника ЛПБ – 31-11 в подвале | штук | 2 | июнь |
|  | Замена выключателя в подвале | штук | 1 | июнь |
|  | Установка светильника ЛПБ-31-11 подъезд№2 | штук | 1 | июнь |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд №3 | штук | 2 | август |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд №3 | штук | 34 | октябрь |
|  | Замена провода 2х15 подъезд №3 | п\м | 16 | октябрь |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд №3 | штук | 61 | октябрь |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд №4 | штук | 9 | октябрь |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд №5 | штук | 9 | октябрь |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезды | штук | 64 | декабрь |
|  | Замена провода 3х2,5 | п/м | 20 | декабрь |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена крана дм. 15 в подвале | штук | 4 | февраль |
|  | Замена манометра в подвале | штук | 6 | февраль |
|  | Замена домового водосчетчика ВСХНд-50 | штук | 1 | июль |
|  | Замена задвижек дм. 125 | штук | 1 | июль |
|  | дм 65 | штук | 1 | июль |
|  | Замена крана дм. 20 | штук | 2 | июль |
|  | дм. 15 | штук | 2 | июль |
|  | Замена крана дм. 20 в подвале | штук | 2 | июль |
|  | Замена крана дм. 15 в подвале | штук | 1 | июль |
|  | Установка гофры на тепловой узел в подвале | п/м | 35 | сентябрь |
|  | Установка унитаза в консъержной подъезд 4 | штук | 1 | сентябрь |
|  | Установка раковины в консъержной подъезд 4 | штук | 1 | сентябрь |
|  | Установка смесителя в консъержной подъезд 4 | штук | 1 | сентябрь |
|  | Установка крана дм.15 в консъержной подъезд 4 | штук | 3 | сентябрь |
|  | Установка счетчика в консъержной подъезд 4 | штук | 2 | сентябрь |
|  | Установка фильтра в консъежной подъезд 4 | штук | 2 | сентябрь |
|  | Установка РДВ в консъержной подъезд 4 | штук | 2 | сентябрь |
|  | Замена крана дм.25по ГВС | штук | 2 | октябрь |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина