Выполненные работы по улице Ленина дом № 36 за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка от мусора |  | вся | май |
|  | Ремонт дверного полотна | штук | 2 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | октябрь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | февраль |
|  | Очистка от мусора | весь |  | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | декабрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Косметический ремонт лестничных клеток | м2 | 547,9 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | февраль |
|  | Смена битого стекла | м2 | 2,62 | февраль |
|  | Ремонт оконного блока | штук | 14 | февраль |
|  | Установка досок объявлений | штук | 2 | февраль |
|  | Смена штапика оконного | п.м | 33 | февраль |
|  | Ремонт почтовых ящиков | секций | 3 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | март |
|  | Установка досок объявлений | штук | 1 | март |
|  | Покраска почтовых ящиков | штук | все | март |
|  | Заделка межпанельного шва на потолке 10 этажа | м2 | 4 | март |
|  | Разборка кладовки | этаж | 7 | март |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | март |
|  | Смена линолеума в кабине лифта подъезд № 1 | м2 | 1 | июнь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | ноябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | ноябрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Покраска контейнеров | штук | 2 | июнь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | август |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Цементирование входных ступенек подъезд №1 | м2 | 1 | март |
|  | Очистка входного козырька от мусора | штук | 2 | апрель |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | май |
|  | Закраска надписей | м2 | 4 | август |
|  | Установка столбиков на тротуаре |  |  | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Покраска дверей | штук | 2 | август |
| 7 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт лавочки | штук | 1 | апрель |
|  | Ремонт качелей | штук | 2 | июль |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Обход электрощитовой 1 раз в неделю | раз | 48 | январь-декабрь |
|  | Ревизия электрощитовой замена эл. счетчика | раз | 1 | декабрь |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | январь-декабрь |
|  | Замена лам | штук | 71 | январь-декабрь |
|  | Замена светильников, дросселей | штук | 6 | январь-декабрь |
|  | Замена авт.выкл.+пакет.выключателей | штук | 19 | январь-декабрь |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Обход подвального помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель;октябрь |
|  | Промывка+опресовка ГВСО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час | 60 | сентябрь-октябрь |
|  | Ревизия элеваторов СО | шт. | 1 | июнь |
|  | Ревизия+рем узов учета ГХВСО | шт | 3 | июнь |
|  | Восстановление теплоизоляции труб ГВСО | п.м. | 4 | июль |
|  | Рем.+замена стояков ГВСО и канализации | мп | 5 | август |
|  | Очистка подвала | раз | 2 | январь;сентябрь |
|  | Сварочные работы | час | 5 | май;июнь |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 86 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 6 | январь,февраль,март |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 4 | декабрь |
| 2 | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 1904,0 | май |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 1904,0 | июль |
| 3 | С Э С |  |  |  |
|  | Дератизация в подвальных помещениях и мусорных камерах от крыс, мышей | кв.м. кв.м. | 473,4 4,8 | январь-декабрь |
|  | Дезинсекция в подвальных помещениях от блох, комаров, клопов, тараканов,мух,муравьев,клопов | кв.м. | 721,0 | июль |
| 4 | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 80 | апрель |
|  | Обрезка кустарника | п.м. | 50 | май,октябрь |
|  | Уборка сухостоя | куб. | 0,4 | май-июнь,октябрь |
|  | Вырубка сухих и больных деревьев | шт. | 2 | август |
|  | Покраска газонного ограждения | п.м. | 70 | июнь |
|  | Покраска МАФ на детских площадках | шт. | 4 | июнь |
|  | Покраска контейнеров | шт. | 2 | июнь |
|  | Покраска урн. | шт. | 6 | июнь |

Инженер ООО « ДЭЗ – сервис»

Терехова В.П.

тел. 8-498-568-57-30.