Выполненные работы по улице Ленина дом № 36 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка ото льда ливнестоков | все |  | январь |
|  | Частичный ремонт | м2 | 5 | апрель |
|  | Частичный ремонт кровли | м2 | 10 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | июль |
|  | Очистка от мусора | м2 | 584 | июль |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 569,6 | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 569,6 | февраль |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Смена пружины дверной | штук |  | март |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 0,5 | сентябрь |
|  | Установка ручек оконных | штук | 104 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | декабрь |
| 4 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | июнь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 73 | п.м | 6 | октябрь |
|  | Ремонт перекрытия балкона квартира № 77 | п.м | 3 | октябрь |
| 5 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
|  | Цементирование приямка вход в подвал | м2 | 4,5 | сентябрь |
| 6 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт качелей | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт горки | штук | 1 | октябрь |
| 7 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Изоляция трубы Тилит 42/9 | п/м | 100 | сентябрь |
|  | Изоляция труб Тилит 133/9 | п/м | 20 | октябрь |
|  | Изоляция труб Тилит 42/9 | п/м | 50 | октябрь |
|  | Изоляция труб Тилит 110/9 | п/м | 50 | октябрь |
|  | Изоляция труб Тилит 160/9 | п/м | 50 | октябрь |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Установка светильников ЛПБ 31-11 | штук | 18 | ноябрь |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина