Выполненные работы по улице Ленина дом № 38 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка от льда ливнестоков | все |  | январь |
|  | Ремонт дверной коробки выход на кровлю | штук | 2 | июнь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 580 | июнь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 580 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | январь |
|  | Смена замка навесного | штук | 1 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июль |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 0,5 | январь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,52 | май |
|  | Ремонт оконной рамы | штук | 2 | май |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | июль |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт оконной рамы | штук | 4 | июль |
|  | Ремонт оконной рамы | штук | 2 | август |
|  | Смена битого стекла | м2 | 3,1 | сентябрь |
|  | Установка ручек оконных | штук | 55 | сентябрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | июль |
|  | Смена ушек дверных | штук | 4 | июль |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 8 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | октябрь |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 2 | июнь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
|  | Цементирование приямка вход в подвал | м2 | 1 | сентябрь |
| 7 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт лавочки | штук | 1 | февраль |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена аварийного электрооборудования, автоматы |  |  |  |
|  | 16ам | штук | 13 | март |
|  | 25ам | штук | 8 | март |
|  | Установка светильников ЛПБ 31-11 | штук | 19 | ноябрь |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена крана дм. 15 | штук | 1 | июль |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина