Выполненные работы по улице Ленина дом № 42 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда |  | все | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | март |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | март |
|  | Частичный ремонт | м2 | 7 | май |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1930 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | ноябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | ноябрь |
|  | Частичный ремонт кровли подъезд № 4 | м2 | 2 | декабрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | декабрь |
|  | Смена замка навесного | штук | 1 | декабрь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1670,6 | январь |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь | 4 раза | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1670,6 | февраль |
|  | Ремонт ливневых лотков | штук | 7 | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | май |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена замка навесного | штук | 1 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | ноябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | ноябрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | январь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | январь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 2 | январь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 13 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июнь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | октябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | октябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | ноябрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,7 | ноябрь |
|  | Заклепка крышек на слаботочке |  |  | ноябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 2 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | июль |
|  | Цементирование вход в камеру | м2 | 3 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | сентябрь |
|  | Смена петель дверных | штук | 2 | сентябрь |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Настилка антискользящего коврика подъезд № 6 на входные ступеньки | м2 | 1,40 | январь |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 5 | март |
|  | Заделка выбоин на входных ступеньках | м2 | 1 | апрель |
|  | Заделка выбоин на ступеньках запасной выход | м2 | 0,5 | май |
|  | Заделка выбоин на ступеньках запасной выход | м2 | 0,5 | июнь |
|  | Цементирование ливнестоков | м2 | 4 | август |
|  | Настилка антискользящего покрытия | м | 6 | октябрь |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 5 | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
|  | Покраска двери подъезд № 1 | штук | 1 | май |
|  | Цементирование вход в подвал подъезд №1 | м2 | 6 | ноябрь |
| 7 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт лавочек | штук | 3 | май |
|  | Цементирование качелей | м2 | 6 | июнь |
|  | Ремонт качелей | штук | 1 | июнь |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 л/кл | штук | 1 | январь |
|  | Замена розетки в консъержке | штук | 2 | март |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена крана на чердаке дм 32 | штук | 1 | март |
|  | Замена крана в мусорной камере дм.25 | штук | 1 | апрель |
|  | Замена крана дм. 25 в мусорной камере | штук | 1 | апрель |
|  | Установка общедомового прибора учета | штук | 1 | июль |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина